## Sheet1
| ZoneNaamInput | ScaleInput | knxBottom | ---START--- | ZoneNaam | OriginalValue | StartWaarde | Scale | TrendingValue | Reset | ResetValue | Pulse | PulseQuantity | --- Values --- | Hour | Day | Week | Month | Quarter | Year | -- Management --- | PrevHour | PrevDay | PrevWeek | PrevMonth | PrevQuarter | PrevYear | -- Live Values -- | LiveHour | LiveDay | LiveWeek | LiveMonth | LiveQuarter | LiveYear
Type |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Value Type |  |  |  |  | STR | INT32 | FLOAT | FLOAT | INT32 | BOOL | INT32 | BOOL | INT32 | STR | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | STR | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | STR | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32 | INT32
Task Name | [5 empty] | CalculateTrending(),LiveMonitoring() |  |  |  | ResetTrendingValue() |  | PulseReceived()
Task Delay | [5 empty] | 0,1000
Task DestinationID
Simple LinkID
Persistent |  |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
Historical Location | [5 empty] | [0] |  |  | [1] | [5 empty] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1]
Historical Sampling | [5 empty] | TRENDING |  |  | TRENDING | [5 empty] | HOUR | DAY | WEEK | MONTH | QUARTER | YEAR
Description | [5 empty] | Totaal verbruik in de eenheid die het toestel aangeeft (Wh/kWh/L/m3/...) | Een optionele start waarde. In sommige gevallen moet je bij de OriginalValue eerst een startwaarde tellen, voor je gaat scalen naar de TrendingValue. | Met deze waarde wordt OriginalValue vermenigvuldigd om de vaste eenheid te bekomen. (kWh/m3) | Berekende waarde in correcte eenheid (kWh/m3) | Bool om aan te geven of we de waarde in TrendingValue overschrijven met de ResetWaarde | Wordt gebruikt om de Trending value te resetten (voornamelijk in combinatie met pulstellers) | Wanneer het een teller is die via pulsen werkt | Per puls wordt deze hoeveelheid bij OriginalValue opgeteld |  | Berekende uur waarde | Berekende dag waarde | Berekende week waarde | Berekende maand waarde | Berekende kwartaal waarde | Berekende Jaar waarde |  | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen | Wordt gebruikt om het verschil te berekenen |  | Wordt gebruikt om live het huidige uurverbruik weer te geven | Wordt gebruikt om live het huidige dagverbruik weer te geven | Wordt gebruikt om live het huidige weekverbruik weer te geven | Wordt gebruikt om live het huidige maandverbruik weer te geven | Wordt gebruikt om live het huidige kwartaalverbruik weer te geven | Wordt gebruikt om live het huidige jaarverbruik weer te geven
KNX IPR | [11 empty] | knxBottom
KNX Top | [11 empty] | knxIP
KNX Middle
KNX Bottom
KNX Suffix
BACnet IP
BACnet Prefix
BACnet Value
BACnet Suffix
BACnet Prio
Vlink Type
Lamps Path
Lamps Device
Lamps Item
Lamps Emergency
Alarm Value
Alarm Condition
Alarm Location
Alarm Message
Modbus Device
Modbus Prefix
Modbus Value
Modbus Suffix
Scene NrGroups
Scene NrValues
Scene Name
Scheduler Location
Scheduler Type
---START---
00001 | Voorbeeld Teller | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1