## Sheet1
| ZoneNaamInput | NrGroups | NrValues | Names | ---START--- | ZoneNaam | ../OPROEPEN | OPROEPEN | OPSLAAN | ACTIEF | SCENE
Type | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Value Type | [5 empty] | STR | INT16 | INT16 | INT16 | BOOL | STR
Task Name | [6 empty] | SceneOproepen() | scene() | scene()
Task Delay
Task DestinationID
Simple LinkID
Persistent | [5 empty] | T | T | T | T | T | T
Historical Location
Historical Sampling
Description | [6 empty] | Top Level OPROEPEN. Wanneer dit wordt uitgevoerd, dan zal dezelfde scene in onderliggende zones worden uitgevoerd naargelang de ACTIEF status |  |  | Is deze zone actief voor toplevel oproepen.
KNX IPR
KNX Top
KNX Middle
KNX Bottom
KNX Suffix
BACnet IP
BACnet Prefix
BACnet Value
BACnet Suffix
BACnet Prio
Vlink Type
Lamps Path
Lamps Device
Lamps Item
Lamps Emergency
Alarm Value
Alarm Condition
Alarm Location
Alarm Message
Modbus Device
Modbus Prefix
Modbus Value
Modbus Suffix
Scene NrGroups | [10 empty] | NrGroups
Scene NrValues | [10 empty] | NrValues
Scene Name | [10 empty] | Names
Scheduler Location
Scheduler Type
---START---
Algemeen | [6 empty] | 3
00001 | 1.4 Laadruimte | 10 | 3 | Expo1,Expo2,Expo3 |  | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1
00002 | 1.6 Nog een Laadruimte | 1 | 7 | Expo1,Expo2,Expo3,Expo4,Expo5,Expo6,Expo7 |  | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1
00003 | 1.5 Laadruimte | 5 | 2 | Expo1,Expo2 |  | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1